### Załącznik nr 6c do SIWZ

### ZESTAWIENIE CENOWE I PARAMETRY OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3. Dostawa schodołazu ze szkoleniem.

Oferujemy wyposażenie o parametrach opisanych szczegółowo w tabeli 1 za łączną cenę ofertową brutto wyszczególnioną w tabeli  2.

Tab. 1.  Dostawa schodołazu  gąsienicowego przeznaczonego do transportu osób na wózkach inwalidzkich z parteru na I piętro z zasileniem bateryjno-akumulatorowym, udźwig: 150kg wraz ze szkoleniem osób obsługujących do Centrum Kształcenia Praktycznego.- 1 szt

Producent ……………………………………………………………………………………

Nazwa, model (jeśli dotyczy)………………………………………………………...

Rok Produkcji ………………….

| PARAMETRY OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Praca pod bezpiecznym napięciem. Uwaga Zamawiającego: nie więcej niż 24V | …………………………………… V |
| Ładowarka. | Tak/Nie* |
| Akumulator. Uwaga Zamawiającego nie mniej niż 30Ah | ……………..Ah |
| Sygnalizacja stanu naładowania. | Tak/Nie* |
| Dopuszczalna wielkość spocznika. Uwaga Zamawiającego nie więcej niż 1000x1800 | ……….. x ……… |
| Maksymalna waga osoby transportowanej wraz z wózkiem. Uwaga Zamawiającego nie mniej niż 150kg | ………….. kg |
| Wymiary zewnętrzne. Uwaga Zamawiającego nie większe niż 1000x400x200mm | …..x…..x…… mm |
| Prędkość w górę. Uwaga Zamawiającego minimum 5 m/min | …….m/min |
| Prędkość w dół. Uwaga Zamawiającego minimum 5 m/min | …….m/min |
| Zatrzymanie urządzenia w przypadkach zagrożenia za pomocą przycisku STOP. | Tak/Nie* |
| Waga. Uwaga Zamawiającego nie więcej niż 80 kg | ………. kg |
| Zgodność z Europejską Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108 EWG, zgodność z Europejską Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 007/47” „lub równoważne”. | Tak/Nie* |
| Tryb awaryjny (gwarantowany zjazd i wjazd), dodatkowo ręczny system zjazdu. | Tak/Nie* |
| Gąsienice z niebrudzącej gumy, o wysokim współczynniku tarcia. | Tak/Nie* |
| Szkolenie obejmie 5 osób. Zakres szkolenia: instrukcja fabryczna i zakładowa bhp dotycząca urządzenia, instruktaż stanowiskowy zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). | Tak/Nie* |

Uwaga! Wykonawca czytelnie i wyczerpująco wypełni wszystkie wskazane pola w tabeli wpisując odpowiednio wyspecyfikowane dane oferowanego sprzętu.

W pozycjach oznaczonych symbolem * Wykonawca niewłaściwe skreśli, pozostawiając tylko opcję, którą oferuje.

### Tab. 2 Łączne zestawienie cenowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostawa schodołazu gąsienicowego przeznaczonego do transportu osób na wózkach inwalidzkich z parteru na I piętro z zasileniem bateryjno-akumulatorowym, udźwig: 150kg wraz ze szkoleniem osób obsługujących. | szt | 1 |  |

Uwaga! Wykonawca wypełni wszystkie wskazane pola w tabeli wpisując odpowiednie ceny oferowanego sprzętu.

…………….……., dnia ………….……. r. 												…………………..…………

(własnoręczny podpis)